Замечания надзорных органов

| № п/п | Замечания | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
|  | Роспотребнадзор |  |
| 1 | Ремонт овощехранилища |  |
|  | Пожнадзор |  |
| 1 | Инструкция л мерах безопасности в отношении детского сада разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом ХVIII Правил противопожарного режима Российской Федерации | выполнено |
| 2 | Предоставленный документ,характеризующий пожарную опасность материала, применяемого для покрытия пола в спальных помещениях групп, не соответствует требованиям пожарной безопасности КМ2( Г1,В2,Д2,Т2,РП1), фактический показатель Г3,В3,Д3,Т2 | выполнено |
| 3 | Устройства для самозакрывания дверей эвакуационного выхода из музыкально-спортивного зала на втором этаже здания детского сада (правая сторона,согласно техническому паспорту нежилого здания,находится в неисправном состоянии | выполнено |
| 4 | Устройства для самозакрывания дверей эвакуационного выхода из музыкально-спортивного зала на втором этаже здания детского сада (левая сторона,согласно техническому паспорту нежилого здания,находится в неисправном состоянии | выполнено |
| 5 | Устройства для самозакрывания дверей эвакуационного выхода из ясельной группы на первом этаже здания детского сада (левая сторона,согласно техническому паспорту нежилого здания,находится в неисправном состоянии | выполнено |
| 6 | Руководитель организации не организовал в 3 квартале 2012 года проведение проверки исправности противопожарных дверей в составлением соответствующего акта проверки | выполнено |
| 7. | Л Проведении повторного и внепланового противопожарных инструктажей не делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности | выполнено |
| 8 | Работники, осуществляющие свою деятельность в здании с массовым пребыванием людей, не умеют пользоваться первичными средствами пожаротушения | выполнено |
| 9 | Форма журнала учета проведения инструктажей по пожарной безопасности не соответствует установленной | выполнено |
| 10 | Огнетушители установленные в помещениях детского сада имеют порядковые номера, нанесенные на корпус не белой краской. | выполнено |
| 11 | Руководитель организации не осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) не реже 2 раз в год отдельно стоящего здания | выполнено |
| 12 | В детском саду средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны | выполнено |